**Rada outlook programmeerkabel en software art nr 280102 1.1621.102**

Een programmeerkabel en software voor het inregelen en uitlezen van de centrale mengunit via de sensorbox. Deze basissoftware biedt de instelmogelijkheden van tappunten,cyclusspoelopties en de digitale mengkraan. De registratie, archivering en verschillende rapportages kunnen via de kabel ingelezen worden.

