Rada kunststof magneetventiel

Indirect werkend traagsluitend magneetventiel op 12V laagspanningsvoeding met kogelafsluiter, en vuilfilter. Stroomloos gesloten (NC) met behuizing van glasvezelverterkt kunststof.  Aansluitingen 15 mm knel.

Bestelnummer: 277175 (met kogelafsluiter)

Bestelnummer: 277181 (zonder kogelafsluiter)

Technische gegevens:

Voeding:			12 V AC

Vermogen:			5 VA**

Electrische aansluiting:	IP 65

Omgevingstemperatuur: 	1 – 60°C

Maximale relatieve

luchtvochtigheid:		80% bij 25°C

Werkdruk:			20 - 1000kPa

Volumestroom:		35 l/min bij 300 kPa

Watertemperatuur:		Max. 70°C*